关于加强实验室消防安全管理工作的通知

各学院、实验（中心）室：

时值深秋，天干物燥，各地火灾频发，为防范于未然，近期学校保卫处对学校重点防火单位进行了安全检查。在此次检查中发现部分实验室仍然存在一些消防安全隐患。为加强实验室安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的原则，严防安全事故的发生，现将有关事项通知如下：

1、各单位要高度重视实验室安全工作各个环节,结合本实验室自身特点，加强安全管理，消除实验室消防安全隐患，确保实验室安全无隐患。

2、实验室的电器设备及线路布设必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，禁止超负荷用电。严禁私拉乱接电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。下班时检查电、气闸阀是否关闭，防止意外事故发生。

3、认真执行学校各项安全管理制度，对压力容器、气瓶等实验设备要严加管理，落实相应的保护措施，实验操作过程中不得离人，严防发生各类安全事故。

4、易燃易爆有毒有害的化学药品、废旧溶剂要加强管理，对实验完成后剩余的化学药品要指定专人负责收集，切实做好存储处理、妥善保管，严禁乱堆乱放。

5、对于电焊等特殊工种作业人员必须严格执行持证上岗制度，杜绝无证上岗和违章操作。

6、实验室配备的消防器材，要摆放在明显、易于取用的位置，严禁将消防器材移作它用。